[image: image1.png]&

&S

000
CTAHAAFTMONOKD:

T Vsesck



Общество с ограниченной ответственностью «Стандартмолоко»
426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д 103, кв.36
ИНН/КПП 1840011031/184001001, ОГРН 1121840006199
Банк:  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
р/с № 40702810929020004071, БИК: 042202824 , Кор. счёт: 30101810200000000824 
standartmilk@mail.ru www.standartmoloko.com
тел. 8-906-817-68-44 тел: 8 (3412) 90-69-88 
Исх.  №_12.03/01_от  12.03.2026г.                                
Коммерческое предложение  ГЛВ
	ГЛВ
	500  
	1 000  
	1 500  
	2 000  
	3 000  
	5 000  
	6 000  
	8 000  
	10 000  
	15 000  
	20 000  
	25 000  
	30 000  
	50 000  

	Для уст. в помещении 

	Кол-во льда, кг
	191  
	381  
	572  
	762  
	1 144  
	1 906  
	2 287  
	3 049  
	3 812  
	5 718  
	7 624  
	9 529  
	11 435  
	19 059  

	Акум.мощность, кВт
	18  
	36  
	54  
	72  
	108  
	180  
	216  
	288  
	360  
	540  
	720  
	900  
	1 080  
	1 800  

	Хладопроизв-ть, квт/ч
	2  
	3  
	5  
	6  
	9  
	15  
	18  
	24  
	30  
	45  
	60  
	75  
	90  
	150  

	Эл.мощность, кВт
	3  
	4  
	4  
	5  
	7  
	10  
	11  
	14  
	17  
	25  
	32  
	40  
	47  
	77  

	Испаритель нерж , м
	27  
	54  
	82  
	109  
	163  
	272  
	327  
	436  
	545  
	817  
	1 089  
	1 361  
	1 634  
	2 723  

	Емкость, л
	400  
	900  
	1 200  
	1 700  
	2 400  
	3 900  
	4 600  
	6 000  
	7 600  
	11 000  
	14 500  
	17 900  
	21 300  
	35 200  

	Время регенерации, ч
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  
	12  

	Внутр.емкотсь, 
	AiSi304-2мм

	Обшивка
	Сэнвид ППУ  

	ППУ, мм
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  
	30  

	БЕЗ гидромодуля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длина, мм
	2 500  
	2 800  
	2 800  
	2 800  
	3 300  
	3 400  
	3 500  
	3 900  
	3 900  
	5 000  
	6 000  
	7 100  
	8 100  
	12 300  

	Ширина, мм
	1 000  
	1 000  
	1 300  
	1 300  
	1 300  
	2 000  
	2 100  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  

	Высота, мм
	1 400  
	1 700  
	1 700  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	2 000  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  
	2 300  

	Масса, кг
	298  
	390  
	457  
	532  
	639  
	838  
	925  
	1 097  
	1 270  
	1 905  
	2 347  
	2 787  
	3 229  
	5 646  

	Цена емкость дилер:
	325 000  
	403 000  
	479 000  
	546 000  
	662 000  
	880 000  
	980 000  
	1 178 000  
	1 405 000  
	2 043 000  
	2 660 000  
	3 183 000  
	3 746 000  
	6 295 000  

	ККА Invotech YM:
	34  
	34  
	43  
	49  
	86  
	132  
	158  
	210  
	260  
	200*2
	260*2
	210*3
	260*3
	260*5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ГЛВ на Invotech:
	496 000  
	574 000  
	653 000  
	720 000  
	896 000  
	1 212 000  
	1 358 000  
	1 573 000  
	1 949 000  
	2 827 000  
	3 748 000  
	4 368 000  
	5 378 000  
	9 015 000  

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уличное исполнение:
	103 000  
	121 000  
	133 000  
	147 000  
	164 000  
	198 000  
	211 000  
	238 000  
	261 000  
	312 000  
	364 000  
	416 000  
	468 000  
	677 000  


