Общество с ограниченной ответственностью «Стандартмолоко»

426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д 103, кв.36

ИНН/КПП 1840011031/184001001, ОГРН 1121840006199

Банк:  ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

р/с № 40702810929020004071, БИК: 042202824 , Кор. счёт: 30101810200000000824

standartmilk@mail.ru www.standartmoloko.com

тел. 8-906-817-68-44 тел: 8 (3412) 90-69-88

Март 2026г

Промышленные водонагреватели собственного производства

Водонагреватели напольные собственного производства, полностью выполнены из нержавеющей стали: обшивка AISI 430 толщина 1,5 мм, внутренний бак из AISI 304 толщиной 2-3 мм, донышки отбортованы. Устанавливаются тэны с терморегулятором, от 2 кВт до 15 кВт  на 380В (на выбор).Контроллер с датчиком температуры - HM STC-1000. Баки выдерживают давление 4 атм.

| № | Объём, л | Масса ,кг | Материал и толщина внутренней стенки | Контроллер температуры | ТЭН | Межстенное пространство | Размеры, ДхШхВ, мм | Стоимость, руб. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 98 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 800х600х1800 | 90000 |
| 2 | 400 | 112 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 900х700х1800 | 120000 |
| 3 | 500 | 138 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1000х800х1800 | 130000 |
| 4 | 600 | 156 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1000х800х1900 | 150000 |
| 5 | 700 | 167 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1100х900х1900 | 160000 |
| 6 | 800 | 181 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1100х900х1850 | 180000 |
| 7 | 900 | 192 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1200х1000х1800 | 210000 |
| 8 | 1000 | 242 | Aisi 304, 2мм | HM STC-1000 | 15 кВт | ППУ 3 см | 1200х1000х2100 | 240000 |
| 9 | Срок изготовления |  | 20 рабочих дней |  |  |  |  |  |
| 10 | Гарантия |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |

Тел. 8-906-817-68-44, Евгений